Перечень документов для получения экспертного заключения на деятельность в области использования источников ионизирующего излучения (эксплуатация, хранение)

1. Заявление;

2. Копия устава;

3. Свидетельство о государственной регистрации и постановки на учет в налоговом органе (копия);

4. Договор аренды помещения, свидетельство на право собственности (копия) (выписка из ЕГРН);

5. План размещения помещений, технический паспорт;

6. Регистрационное удостоверение на рентгеновский аппарат; эксплуатационная документация на рентгеновский аппарат;

7. Проект (рентгеновский кабинет) или проектные материалы (стоматологический кабинет с рентгеновским аппаратом), проект расчета защиты от ионизирующего излучения + лицензия проектной организации на право работ с ИИИ);

8. Технический паспорт на рентгеновский кабинет;

9. Протокол дозиметрических измерений на рабочих местах, в смежных помещениях и на прилегающей территории;

10. Протокол исследования эксплуатационных параметров рентгеновского аппарата;

11. Протокол испытания передвижных и индивидуальных средств защиты;

12. Акты проверки заземления;

13. Акты проверки эффективности работы вентиляции, паспорта вентиляционных систем;

14. Заключение медицинской комиссии о прохождении персоналом группы «А» предварительных и периодических медицинских осмотров;

15. Приказ о допуске сотрудников к работе с ИИИ и отнесении их к персоналу группы «А»;

16. Приказ на лицо, ответственное за радиационную безопасность;

17. Документы, подтверждающие учет индивидуальных доз облучения пациентов;

18. Программа производственного контроля по обеспечению радиационной безопасности (допускается как раздел общего плана производственного контроля медицинской организации);

19. Наличие у сотрудников, работающих с рентгеновским аппаратом, документов, подтверждающих обучение правилам работы на аппарате;

20. Инструкция по охране труда и радиационной безопасности, предупреждению и ликвидации радиационных аварий;

21. Журнал регистрации инструктажа на рабочем месте;

22. Карточки учёта индивидуальных доз облучения персонала по результатам индивидуального дозиметрического контроля персонала группы «А»;

23. Письмо Упрвления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю о согласовании размещения рентгенаппарата.

Осуществление деятельности по использованию источников ионизирующего излучения (ЛУЧЕВЫЕ ДОСМОТРОВЫЕ УСТАНОВКИ, РЕНТГЕНОВСКИЕ ДЕФЕКОСКОПЫ, РАДИОИЗОТОПНЫЕ ПРИБОРЫ):

- Копии правоустанавливающих документов (свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о государственной регистрации права на здания, договор аренды);

- Пояснительная записка  с описанием заявленных видов деятельности  (хранение, эксплуатация) по использованию источников ионизирующего излучения, характеристикой зданий (наименование, адрес размещения), строений, сооружений, помещений (наименование, площадь), оборудования (технические характеристики, место установки) и иного имущества, используемого для осуществления деятельности, связанной с использованием источников ионизирующего  излучения;

- Договор на техническое обслуживание оборудования, являющегося источником ионизирующего излучения;

- Акт проверки эффективности  работы приточно-вытяжной системы вентиляции (при наличии системы), акты проверки заземления стационарного оборудования, являющегося источником ионизирующего излучения;

- Приказы о назначении ответственных за радиационную безопасность при работе с использованием источников ионизирующего  излучения, об отнесении персонала к группе «А» («Б»);

- Программа производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, по обеспечению радиационной безопасности;

- Результаты радиационного контроля на рабочих местах, в смежных помещениях в виде протоколов исследований;

- Результаты индивидуального дозиметрического контроля персонала (карты учета индивидуальных доз, справки (протоколы) от специализированной организации с результатами индивидуального дозиметрического контроля);

-Документы, подтверждающие наличие профессиональной подготовки персонала на право работы с источниками ионизирующего  излучения (удостоверения, сертификаты);

-Документы, подтверждающие наличие медицинских допусков персонала на право работы с источниками ионизирующего  излучения (результаты медицинских осмотров).

В ходе проведения экспертизы, экспертами могут быть исстребованы дополнительные документы.